LAO-XJL-20BD（外销型）倒置视频金相显微镜

显微镜下金属粉末图像

一. 用途：

LAO-XJL20BD（外销型）倒置金相显微镜采用优良的无限远光学系统与模块化的功能设计理念，可以方便升级系统，实现偏光观察、暗场观察等功能。紧凑稳定的高刚性主体，充分体现了显微镜操作的防振要求。符合人机工程学要求的理想设计，使操作更方便舒适，空间更广阔。适用于金相组织及表面形态的显微观察，是金属学、矿物学、精密工程学研究的理想仪器。

二. 性能特点：

1.  配有明场、暗场、偏光观察。。

2.  有图像分析软件选配。

3. 体积小，重量轻，配置精，性能优。

三. 标准配置：

1. 大视野目镜：WF10X(视场数Φ22mm)。

2. 无限远长工作距离平场消色差物镜和配置明场、暗场物镜：

①.PL L5X/0.12 BD    工作距离：9.70mm。

②.PL L10X/0.25 BD   工作距离：9.30mm。

③.PL L60X/0.70 BD   工作距离：1.90mm。

④.PL L100X/0.85 BD  工作距离：0.22mm。

3.目镜筒：双目45˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm。

4. 调焦机构：粗微动同轴调焦,带锁紧装置,微动格值:2μm.。

5. 转换器：五孔内向式滚珠内定位，配置四个物镜。

6. 载物台：

①.机械移动载物台，外形尺寸：242mmX200mm，移动范围30mmX30mm。

②.圆形可旋转载物台板尺寸：最大外径Ф130mm，最小通光口径小于Ф12mm。

7. 照明系统：12V50W卤素灯，亮度可调，内置视场光阑、孔径光阑，配磨砂玻璃，黄、绿、蓝滤色片。

8. 拉板式起偏器。

9. 放大倍数：50X-1000X。

四. 选配件：

1. 无限远长工作距离平场消色差物镜:

①. PL L20X/0.40 BD  工作距离：7.23mm。

②. PL L40X/0.60 BD  工作距离：3.00 mm。

③. PL L50X/0.70 BD  工作距离：2.50 mm。

④. PL L80X/0.80 BD   工作距离：0.80mm。

2. 分划目镜: 10X（Φ22mm）,格值0.1mm/格。

3.数摄像仪(机)可静，动及连续拍摄：

①. DV-1(带USB和Video输出)。

②.DV-2(带USB输出)。

③. DV-3(带Video输出)。

4.数码相机接头：佳能数码照相机。

5.数码摄像头：①.像数300万， ②.像数500万， ③. 像数900万， ④.像数1000万。

6.专业金相测量, 分析软件。

五.参考价格：46120.00/台 , 6折, 27672.00/台, 含税和运费。

六. 付款：款到后3-5个工作日发货。

七. 报质期：12个月，长期服务。

八. 联系：T：021-55809609  手机：13003108859-杜先生

上海莱奥光学仪器有限公司